| Empresa: Piedra Angular Solutions | Operador: ___________ | Fecha: 27/08/2026 |
| --- | --- | --- |

# Registro Detallado por Piso (Pisos 17 al 2)

| PISO | UBICACIÓN | ESPESOR | DIÁMETRO (Ø) | CANT. | ESTADO / OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piso 17 | Viga | 29 cm | 102 mm | 2 | Finalizado |
| Piso 16 | Viga | 29 cm | 102 mm | 2 | Finalizado |
| Piso 15 | Viga | 29 cm | 102 mm | 2 | Finalizado |
| Piso 14 | Viga | 29 cm | 102 mm | 2 | Finalizado |
| Piso 13 | Viga | 29 cm | 102 mm | 2 | Finalizado |
| Piso 12 | Viga | 29 cm | 102 mm | 2 | Finalizado |
| Piso 11 | Viga | 29 cm | 102 mm | 2 | Finalizado |
| Piso 10 | Viga | 29 cm | 102 mm | 1 | Finalizado |
| Piso 9 | Viga | 29 cm | 102 mm | 1 | Finalizado |
| Piso 9 | Viga | 29 cm | 152 mm | 1 | Finalizado (1ra u. de 152 mm) |
| Piso 8 | Viga | 29 cm | 102 mm | 1 | Finalizado |
| Piso 8 | Viga | 29 cm | 152 mm | 2 | Finalizado (2da y 3ra u. de 152 mm) |
| Piso 7 | Viga | 29 cm | 102 mm | 2 | Finalizado |
| Piso 6 | Viga | 29 cm | 102 mm | 1 | Finalizado |
| Piso 5 | Viga | 29 cm | 102 mm | 1 | Finalizado |
| Piso 4 | Viga | 29 cm | 102 mm | 1 | Finalizado |
| Piso 3 | Viga | 29 cm | 102 mm | 1 | Finalizado |
| Piso 2 | Viga | 29 cm | 102 mm | 1 | Finalizado |

# Total Ejecutado (Pisos 17 al 2)

| DIÁMETRO | EJECUTADO |
| --- | --- |
| Ø 102 mm | Ø 102 mm 24 unidades (20 u. anteriores + 4 u. nuevos pisos) |
| Ø 152 mm | Ø 152 mm 3 unidades |
| TOTAL DE UNIDADES EJECUTADAS | 27 unidades |

# Balance General y Cuadro Comparativo

| DIÁMETRO (Ø) | COTIZADAS | EJECUTADAS | BALANCE / DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 mm | 16 u. | 24 u. | +8 unidades (Ejecutadas en exceso) |
| 152 mm | 8 u. | 3 u. | -5 unidades (Pendientes de realizar) |
| TOTALES | 24 u. | 27 u. | +3 unidades en total general |

# Observaciones

Las cantidades de perforaciones cotizadas originalmente fueron de 24 unidades en total, correspondientes a 16 unidades de 102 mm y 8 unidades de 152 mm.

Al finalizar los trabajos hasta el piso 2, se presenta el siguiente balance detallado:

- Diámetro 152 mm: De las 8 unidades cotizadas, se han ejecutado 3 unidades, por lo que aún se deben / quedan pendientes 5 unidades de este diámetro por realizar.

- Diámetro 102 mm: Se remarca que hemos ejecutado perforaciones adicionales a las contratadas. De las 16 unidades cotizadas, se han realizado un total de 24 unidades, lo cual representa 8 unidades de más (+8 u. extra) en este diámetro.

| FIRMA RESPONSABLE / OPERADOR | FIRMA / CONFORMIDAD INSPECCIÓN |
| --- | --- |